## 書件
農業部 |  |  | 建造、雜項
農業科技園區管中心 |  |  | 變更設計 、變更使用 |  | 執照書件項目檢視表 |  | P1
類別 |  | 建照 雜項 變更設計 變更使用
起 造 人 |  |  | 建築地號
設 計 人 |  |  | 使用分區
項次 | 項 目 |  | 備 註 |  |  | 設 計 人自主檢視 | 協檢建築師校核
1 | 申 請 書 類 | 審查表
2 |  | 申請書
3 |  | 起造人名冊 | 戶數或起造人數≧2戶、人時應附
4 |  | 設計人名冊 | 設計人數≧2人時應附
5 |  | 建築物概要表 | 原使照正本及核准圖說影本
6 |  | 委託書
7 |  | 建築師簽證表
8 |  | 專業技師簽證表 | 依建築法第十三條規定應交由專業技師辦理時
9 |  | 現況照片 | 騎縫、拍攝日期；是否先行動工
10 |  | 綠建築候選證書正本 | 建研所列管案件及中央機關或其補助費＞1/2且工程造價5000萬元↑之公有建築物於開工前檢附
11 |  | 套繪圖
12 | 權 利 證 明 文 件 | 土地登記簿謄本 | 正本(有效期3個月內)
13 |  | 地號表 | 地號二筆以上時
14 |  | 地籍圖謄本 | 正本(有效期3個月內)
15 |  | 租賃契約
16 |  | 共同壁使用同意書 | 有使用共同壁時(分照分案時)
17 |  | 原建照正本 | 變更設計時應附
18 |  | 原使照正本及核准圖說影本 | 變更使用執照時應附
19 |  | 合法房屋證明文件 | 增建及拆除時應附
20 |  | 建物所有權人同意書 | 垂直增建且新舊所有權人不同時
21 | 其 他 | 消防核可函 | 變更設計及變更使用執照申請時應附，建築執照申請時於開工前檢附
22 |  | 節能檢討報告書
23 |  | 地基調查報告書 | 依技術規則檢討，倘技師簽證每筆基地最少11孔
24 |  | 結構計算書
25 |  | 施工說明書
26 |  | 地質調查及地質安全評估結果報告書
註：
設計 |  |  |  | 一、符號說明：
建築師 |  |  |  | ○ 符合 X 未符合 ／ 免附
簽 章
二、本執照申請案設計建築師依法負全
部責任，輪值協檢建築師僅協助檢視，
日 期 |  | 中華民國 年 月 日 |  | 不負任何法律責任。
110.03.19修訂版

## 圖說1
農業部 |  |  |  | 建造、雜項
農業科技園區管中心 |  |  |  | 變更設計 、變更使用 | 執照圖說項目檢視表 |  | P2
類別 |  | 建照 雜項 變更設計 變更使用
起 造 人 |  |  |  | 建築地號
設 計 人 |  |  |  | 使用分區
法規類別 | 法條索引 |  | 法 規 重 點 |  |  | 設 計 人自主檢視 | 協檢建築師校核
都市設計管制規範 | 第三條 |  | 土地使用分區管制
| 第四條 |  | 建築物高度限制
| 第五條 |  | 建築基地退縮建築規定
| 第六條 |  | 建築基地綠化規定
| 第七條 |  | 建築基地設置停車空間規定
| 第八條 |  | 建築造型、材質與色彩
| 第九條 |  | 建築附加物
| 第十條 |  | 標示物
| 第十二條 |  | 圍牆設置
下水道使用管理要點 |  | 第四點 | 檢附排水設備圖說、配置圖、排放口位置等資料
|  | 第七點 | 廢（汙）水匯集並設置標準採樣井、排放口告示牌等資料
建築技術規則 | 壹、地籍圖、配置圖、現況圖、位置圖、法規檢討表
1、標示位置、方位、地號、道路寬度名稱
2、配置圖標示退縮建築深度、停車空間、汽車出入口
、高程、排水(雨汙分流及雨水匯集排出)系統等
| (都3) |  | 3、地段、地號、使用分區
4、基地面積、法定空地
| (都3) |  | 5、建築面積、建蔽率、容積率
6、工程造價(含陽台及雜項工作物)
| 162 |  | 7、陽台面積檢討(工廠類計入建築面積及樓地板面積)
| 1-9. |  | 8、屋頂突出物面積檢討
| 1-17、1-18 |  | 9、夾層、閣樓面積檢討
| (都7) |  | 10、停車空間數量檢討
| 140~144 |  | 11、防空避難設備(附建標準)
12、廢棄土檢討
貳、平面圖（比例尺不得小於1/200）
1、用途、基地界線、建築線、雨水、污水、公共排水溝、
污水處理設施位置、設計高程、排水(雨汙分流)方向標示
| 163、(都5) |  | 2、計畫道路、基地內通路、退縮建築深度檢討
| 140~144 |  | 3、防空避難設備檢討
| 60~62、(都7) |  | 4、停車空間檢討
| 33~39 |  | 5、樓梯、欄杆、坡道檢討
| 69~88 |  | 6、防火構造、防火區劃、內部裝修限制檢討
| 55 |  | 7、出入口、走廊、直通樓梯、安全梯、特別安全梯、
| 89~109 |  | 排煙設備、昇降機、緊急昇降機、緊急進口等檢討
| 110、110-1 |  | 8、防火間隔檢討
| 117~139 |  | 9、特定建築物及其限制
112.08.01修訂版

## 圖說2
農業部 |  |  | 建造、雜項
農業科技園區管中心 |  |  | 變更設計 、變更使用 | 執照圖說項目檢視表 |  | P3
法規類別 | 法條索引 | 法 規 重 點 |  |  | 設 計 人自主檢視 | 協檢建築師校核
建築技術規則 | 145~149、(都9) | 10、雜項工作物、標示物、圍牆檢討
| 164-1 | 11、住宅、集合住宅樓板挑空設計、樓層高度檢討
| 167~177-1 | 12、公共建築物行動不便者使用設施檢討
| 298~323 | 13、綠建築檢討
| 19~21(備) | 14、避雷設備（建物H≧20m，保護角）檢討
參、立面圖（比例尺不得小於1/200）
1、建築線、境界線標示
| 164、(都4) | 2、建築物高度、高度比檢討
| 108、109 | 3、緊急進口(標記)
| 19~21(備) | 4、避雷設備（建物≧20m，保護角）檢討
| (都8~10) | 5、開口、連續性、材料標示、建築附加物、標示物檢討
肆、剖面圖（比例尺不得小於1/50）
| 1-9、38 | 1、主要外牆(樓層高度、建物高度、欄杆、女兒牆高度)
| 32~39 | 2、浴廁、樓梯檢討
| 108~120(備) | 3、昇降機（人數、速度、PIT、OH）
| 60~62 | 4、車道(坡度≦1/6、淨高>2.1m)、機械停車設備
伍、門窗圖
1、門窗標示(防火門窗)
陸、建築物設備及設施圖
| 170~177 | 1、行動不便者使用設施
2、衛生設備、污水處理設施
3、機械停車設備
| 108~120(備) | 4、昇降機設備
| 19~21(備) | 5、避雷設備(建物H>20m)
柒、結構圖
1、開挖安全措施(深度>1.5m，地錨涉鄰地及道路須同意書)
2、結構平面、配筋及標準圖
協檢 建築師 意見
110.03.19修訂版